|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Технико-экономические показатели, дата постройки / ввода в эксплуатацию** | **Адрес расположения объекта** | **Сведения о зарегистрированных правах** | **Стоимость**  **первоначальная**  **(тыс. руб.)** | | **Стоимость**  **остаточная**  **(тыс. руб.)** |
| 1. | Водозаборная  скважина 1 | Назначение: водоснабжение. Площадь: общая глубина 82 м., диаметр трубы 168, 1979 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район,  с. Крестище. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:080502:86,  46-46/022-46/022/002/2015-356/1, 25.02.2015 г. | 10 | | 0 |
| 2. | Водозаборная  скважина 2 | Назначение: водоснабжение. Площадь: общая глубина 45 м., диаметр трубы 168, 1983 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район,  с. Крестище. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:080501:439,  46-46/022-46/022/002/2015-354/1, 25.02.2015 г. | 174 | | 0 |
| 3. | Водозаборная  скважина 3 | Назначение: водоснабжение. Площадь: общая глубина 80 м., диаметр трубы 168, 1970 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район,  с. Крестище. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:080802:20,  46-46/022-46/022/002/2015-353/1, 25.02.2015 г. | 10 | | 0 |
| 4. | Водозаборная  скважина 4 | Назначение: водоснабжение. Площадь: общая глубина 74 м., диаметр трубы 168, 1969 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район,  с. Крестище. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:080803:5,                              46-46/022/009/2015-2/1, 14.05.2015 г. | 10 | | 0 |
| 5. | Водопроводная  сеть | Протяженность 11 км,  материал – сталь, полиэтилен, асбестоцемент,  диаметр – 100 мм. 1991 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район,  с. Крестище. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области,  46:21:080501:455-46/022/2019-1, 18.04.2019 г. (6000 м)  в стадии оформления 5000 м | 1520 | | 0 |
| 6. | Водопроводная  сеть | Протяженность 3 км,  материал – сталь, полиэтилен, асбестоцемент,  диаметр – 100 мм. 1983 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район,  с. Крестище. | в стадии оформления | 832 | | 0 |
| 7. | Водопроводная  сеть | Протяженность 2 км,  материал – сталь, полиэтилен, асбестоцемент,  диаметр – 100 мм. 1989 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район,  с. Крестище. | в стадии оформления | 696 | | 0 |
| 8. | Водопроводная  сеть | Протяженность 2,2 км, материал – полиэтилен, диаметр – 100 мм. 2008 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район,  с. Крестище. | в стадии оформления | 1513 | | 1010,6 |
| 9. | Водозаборная  скважина 5 | Назначение: водоснабжение. Площадь: общая глубина 17 м., диаметр трубы 168, 1969 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район,  д. Раково. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:080301:105, 46-46/022-46/022/002/20158-349/, 25.02.2015 г. | 10 | | 0 |
| 10. | Водопроводная  сеть | Протяженность 0,7 км, материал – полиэтилен, диаметр – 140 мм. | Курская область, Советский район,  д. Раково. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:080301:109-46/022/2019-1, 29.03.2019 г. | 20 | | 0 |
| 11. | Водозаборная  скважина 7 | Назначение: водоснабжение. Площадь: общая глубина 41 м., диаметр трубы 168, 1984 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район,  с. Мансурово. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:110201:187,  46-46/022-46/022/002/2015-347/1, 25.02.2015 г. | 10 | | 0 |
| 12. | Водопроводная  сеть | Протяженность 4,6 км, материал – сталь, полиэтилен, диаметр – 100 мм. 1981 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район,  с. Мансурово. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области,  46:21:000000:708-46/022/2019-1, 14.05.2019 г. | 836 | | 0 |
| 13. | Водозаборная  скважина 8 | Назначение: водоснабжение. Площадь: общая глубина 31 м., диаметр трубы 168, 1970 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район,  х. Шевченко. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области 46:21:110201:188,  46-46/022-46/022/009/2015-3/1, 14.05.2015 г. | 10 | | 0 |
| 14. | Водопроводная  сеть | Протяженность 1,87 км, материал – полиэтилен, диаметр – 140 мм. | Курская область, Советский район,  х. Шевченко. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области,  46:21:000000:706-46/022/2019-1, 18.04.2019 г. | 307 | | 0 |
| 15. | Водозаборная  скважина 9 | Назначение: водоснабжение. Площадь: общая глубина 32 м., диаметр трубы 168, 1981 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район,  д. Пожидаевка. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:110702:51,  46-46/022-46/022/002/2015-345/1, 25.02.2015 г. | 10 | | 0 |
| 16. | Водопроводная  сеть | Протяженность 4,62 км, материал – сталь, полиэтилен, асбестоцемент,  диаметр – 110 мм. 1981 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район,  д. Пожидаевка. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области,  46:21:000000:705-46/022/2019-1, 18.04.2019 г.  (3300 м)  В стадии оформления 1,32 км | 583          199 | | 0          0 |
| 17. | Водозаборная  скважина 10 | Назначение: водоснабжение. Площадь: общая глубина 22 м., диаметр трубы 168, 1985 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район,  с. Кшень. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:111102:30,  46-46/022-46/022/009/2015-1/1, 14.05.2015 г. | 10 | | 0 |
| 18. | Водозаборная  скважина 11 | Назначение: водоснабжение. Площадь: общая глубина 22 м., диаметр трубы 168, 1985 года ввода в эксплуатацию | Курская область, Советский район,  с. Кшень. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:111202:18,  46-46/022-46/022/002/2015-355/1, 25.02.2015 г. | 10 | | 0 |
| 19. | Водопроводная  сеть | Протяженность 3 км,  материал – сталь, полиэтилен, асбестоцемент,  диаметр – 100 мм. 1981 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район,  с. Кшень. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области,  46:21:110601:283-46/022/2019-1, 18.04.2019 г.  (1800 м)  в стадии оформления 1200 м | 184          131 | | 0          0 |
| 20. | Водозаборная  скважина 12 | Назначение: водоснабжение. Площадь: общая глубина 32 м., диаметр трубы 168, 1965 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район,  д. Бородаевка. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:111102:29, 46-46/022-46/022/002/2015-351/1, 25.02.2015 г. | 10 | 0 | |
| 21. | Водопроводная  сеть | Протяженность 7 км,  материал – сталь,  диаметр – 100 мм. 1965 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район,  д. Бородаевка. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области,  46:21:000000:704-46/022/2019-1, 18.04.2019 г. (5010 м)  В стадии оформления  1990 м. | 658 | 0 | |
| 22. | Водозаборная  скважина 13 | Назначение: водоснабжение. Площадь: общая глубина 26 м., диаметр трубы 168, 1988 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район,  д. Бородаевка. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:110502:61, 46-46/022-46/022/002/2015-342/1, 25.02.2015 г. | 10 | 0 | |
| 23. | Водопроводная  сеть | Протяженность 1 км,  материал – полиэтилен, диаметр – 100 мм. 1988 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район,  д. Бородаевка. | в стадии оформления | 145 | 0 | |
| 24. | Водозаборная  скважина 14 | Назначение: водоснабжение. Площадь: общая глубина 22 м., диаметр трубы 168, 1985 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район,  д. Панское. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:111101:19,  46-46/022/002/2015-343/1, 25.02.2015 г. | 10 | 0 | |
| 25. | Водозаборная  скважина 15 | Назначение: водоснабжение. Площадь: общая глубина 22 м., диаметр трубы 168, 1974 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район,  д. Панское. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:111001:14,  46-46/022-46/022/002/2015-346/1, 25.02.2015 г. | 10 | | 0 |
| 26. | Водопроводная  сеть | Протяженность 3,05 км, материал – полиэтилен, диаметр – 140 мм. | Курская область, Советский район,  д. Панское. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области,  46:21:000000:707-46/022/2019-1, 18.04.2019 г. | 415 | | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

***Не зарегистрированные объекты***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Технико-экономические показатели, дата постройки / ввода в эксплуатацию** | **Адрес расположения объекта** | **Сведения о зарегистрированных правах** | **Стоимость**  **первоначальная**  **(тыс. руб.)** | **Стоимость**  **остаточная**  **(тыс. руб.)** |
| 27. | водонапорная башня | объем – 15 м3, высота – 15,5 м., 1979 года ввода в эксплуатацию | Курская область,  Советский район,  с. Крестище | Не зарегистрированное | 47 | 0 |
| 28. | водонапорная башня | объем – 15 м3, высота – 15,5 м., 1981 года ввода в эксплуатацию | Курская область, Советский район,  с. Крестище | Не зарегистрированное | 60 | 0 |
| 29. | водонапорная башня | объем – 15 м3, высота – 15,5 м., 1981 года ввода в эксплуатацию | Курская область, Советский район,  с. Крестище | Не зарегистрированное | 93 | 0 |
| 30. | водонапорная башня | объем – 15 м3, высота – 15,5 м., 1981 года ввода в эксплуатацию | Курская область, Советский район,  с. Крестище | Не зарегистрированное | 54 | 0 |
| 31. | водонапорная башня | объем – 15 м3, высота – 15,5 м., 1981 года ввода в эксплуатацию | Курская область, Советский район,  д. Раково | Не зарегистрированное | 93 | 0 |
| 32. | водонапорная башня | объем – 25 м3, высота – 15,5 м., 1984 года ввода в эксплуатацию | Курская область,  Советский район,  с. Мансурово | Не зарегистрированное | 94 | 0 |
| 33. | водонапорная башня | объем – 15 м3, высота – 15,5 м., 1970 года ввода в эксплуатацию | Курская область,  Советский район,  х. Шевченко | Не зарегистрированное | 55 | 0 |
| 34. | водонапорная башня | объем – 15 м3, высота – 15,5 м., 1981 года ввода в эксплуатацию | Курская область,  Советский район,  д. Пожидаевка | Не зарегистрированное | 56 | 0 |
| 35. | водонапорная башня | объем – 15 м3, высота – 15,5 м., 1985 года ввода в эксплуатацию | Курская область, Советский район,  с. Кшень | Не зарегистрированное | 55 | 0 |
| 36. | водонапорная башня | объем – 15 м3, высота – 15,5 м., 1985 года ввода в эксплуатацию | Курская область, Советский район,  с. Кшень | Не зарегистрированное | 58 | 0 |
| 37. | водонапорная башня | объем - 15 м3, высота – 15,5 м., 1965 года ввода в эксплуатацию | Курская область, Советский район,  д. Бородаевка | Не зарегистрированное | 55 | 0 |
| 38. | водонапорная башня | объем - 15 м3, высота – 15,5 м., 1985 года ввода в эксплуатацию | Курская область, Советский район,  д. Бородаевка | Не зарегистрированное | 58 | 0 |
| 39 | водонапорная башня | объем - 15 м3, высота – 15,5 м., 1985 года ввода в эксплуатацию | Курская область, Советский район,  д. Панское | Не зарегистрированное | 58 | 0 |
| 40 | водонапорная башня | объем - 15 м3, высота – 15,5 м., 1974 года ввода в эксплуатацию | Курская область, Советский район,  д. Панское | Не зарегистрированное | 56 | 0 |