**АДМИНИСТРАЦИИ**

**МАНСУРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**СОВЕТСКОГО  РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 30 сентября 2022 года   № 138**

**О предоставлении объектов водоснабжения, находящихся  на территории муниципального образования «Мансуровский сельсовет»**

**Советского района Курской области путем предоставления муниципальной преференции АО «Курскоблводоканал»**

    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.07.2022 №286-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» и Федеральный закон  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Федеральным законом от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», согласно статьи 3 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, руководствуясь Решением Собрания депутатов Мансуровского сельсовета Советского района Курской области от 09.02..2012 г. № 3 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области», в целях социального обеспечения населения услугами водоснабжения, Администрация Мансуровского сельсовета Советского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить муниципальную преференцию АО «Курскоблводоканал» в форме передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества - объектов водоснабжения без проведения торгов сроком на 11 месяцев.
2. Необходимость предоставления муниципальной преференции АО «Курскоблводоканал» в форме передачи права пользования объектами водоснабжения, расположенными на территории Мансуровского сельсовета Советского района Курской области обусловлена продолжительностью процедуры подготовки и проведения, предусмотренных действующим законодательством РФ процедур, направленных на заключение концессионного соглашения, согласования и подписания концессионного соглашения Администрацией Курской области, выступающей самостоятельной стороной при его заключении, в период проведения которых необходимо обеспечить бесперебойное водоснабжение жителей муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области.
3. Утвердить перечень объектов водоснабжения, расположенных на территории муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, необходимый для передачи АО «Курскоблводоканал» (приложение 1).
4. Передать АО «Курскоблводоканал» объекты водоснабжения, согласно приложению.
5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на информационном сайте администрации Мансуровского сельсовета Советского района.

Глава Мансуровского  сельсовета

Советского района                                                                                   А.А.Анненков

 Приложение № 1

Объекты водоснабжения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Технико-экономические показатели, дата постройки / ввода в эксплуатацию | Адрес расположения объекта | Сведения о зарегистрированных правах |
| Мансуровский сельсовет Советского района Курской области. | | | | |
| 1 | Водозаборная скважина 1 | 1979 г/в в экспл.,  глубина 82м.,  диаметр трубы 168. | Курская область, Советский район,  с. Крестище | Собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:080502:86, 46-46/022-46/022/002/2015-356/1, 25.02.2015 г. |
| 2 | Водонапорная башня | 1979 г/в в экспл., объем – 15м3, высота – 15,5 м. | Курская область, Советский район,  с. Крестище | Не зарегистрированное |
| 3 | Водозаборная скважина 2 | 1983 г/в в экспл., глубина 45 м., диаметр трубы 168 | Курская область, Советский район,  с. Крестище | Собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:080501:439, 46-46/022-46/022/002/2015-354/1,  25.02.2015 г. |
| 4 | Водонапорная башня | 1981 г/в в экспл., объем -15 м3, высота 15,5 м. | Курская область, Советский район,  с. Крестище | Не зарегистрированное |
| 5 | Водонапорная башня | 1981 г/в в экспл., объем -15 м3, высота -15,5 м. | Курская область, Советский район,  с. Крестище | Не зарегистрированное |
| 6 | Водозаборная скважина 3 | 1970 г/в в экспл., глубина 80 м., диаметр трубы 168 | Курская область, Советский район,  с. Крестище | Собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:080802:20,  46-46/022-46/022/002/2015-353/1, 25.02.2015 г. |
| 7 | Водонапорная башня | 1981 г/в в экспл., объем – 15м3, высота – 15,5 м. | Курская область, Советский район,  с. Крестище | Не зарегистрированное |
| 8 | Водозаборная  скважина 4 | 1969 г/в в экспл., глубина 74 м., диаметр трубы 168 | Курская область, Советский район,  с. Крестище | Собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:080803:5,  №46-46/022-46/022/009/2015-2/1, 14.05.2015 г. |
| 9 | Водопроводная сеть | 1993 г/в в экспл., материал сталь, полиэтилен, асбестоцемент,  диаметр – 100 мм.,  протяженность 11 км. | Курская область, Советский район,  с. Крестище | Собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 6000 м, 46:21:080501:455-46/022/2019-1, 18.04.2019 г., в стадии оформления -5000 м. |
| 10 | Водопроводная сеть | 1983 г/в в экспл., материал – сталь, полиэтилен, асбестоцемент,  диаметр – 100 мм.,  протяженность 3 км. | Курская область, Советский район,  с. Крестище | Не зарегистрированное |
| 11 | Водопроводная сеть | 1989 г/в в экспл., материал сталь, полиэтилен, асбестоцемент,  диаметр – 100 мм.,  протяженность 2 км. | Курская область, Советский район,  с. Крестище | Не зарегистрированное |
| 12 | Водопроводная сеть | 2008 г/в в экспл., материал полиэтилен, асбестоцемент,  диаметр – 100 мм.,  протяженность 2,2 км. | Курская область, Советский район,  с. Крестище | Не зарегистрированное |
| 13 | Водозаборная  скважина 5 | 1963 г/в в экспл., глубина 17м., диаметр трубы 168 | Курская область, Советский район,  д. Раково | Собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:080301:105, 46-46/022-46/022/002/2015-349/1, 25.02.2015 г. |
| 14 | Водонапорная башня | 1981 г/в в экспл., объем -15 м3, высота -15,5 м. | Курская область, Советский район,  д. Раково | Не зарегистрированное |
| 15 | Водопроводная сеть | 1992 г.зав/стр.материал - полиэтилен,  диаметр – 140 мм.,  протяженность 0,7 км. | Курская область, Советский район,  д. Раково | Собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области,   46:21:080301:109-46/022/2019-1, 29.03.2019 г. |
| 16 | Водозаборная  скважина 6 | 1966 г/в в экспл., глубина 66м., диаметр трубы 168 | Курская область, Советский район,  д. Николаево | Собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области,  46:21:080101:48, 46-46/022-46/022/002/2015-352/1, 25.02.2015 г. |
| 17 | Водонапорная башня | 1966 г/в в экспл., объем -15 м3, высота -15,5 м. | Курская область, Советский район,  д. Николаево | Не зарегистрированное |
| 18 | Водопроводная сеть | материал - полиэтилен,  диаметр – 140 мм.,  протяженность 1,5 км. | Курская область, Советский район,  д. Николаево | Не зарегистрированное |
| 19 | Водозаборная скважина 7 | 1984 г/в в экспл., глубина 41 м. диаметр трубы 168 | Курская область, Советский район,  с. Мансурово | Собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:110201:187, 46-46/022-46/022/002/2015-347/1, 25.02.2015 г. |
| 20 | Водонапорная башня | 1984 г/в в экспл., объем – 25 м3, высота – 15,5 м. | Курская область, Советский район,  с. Мансурово | Не зарегистрированное |
| 21 | Водопроводная сеть | 1981 г./в в экспл., материал – сталь, полиэтилен, асбестоцемент, диаметр – 100 мм., протяженность 4,6 км. | Курская область, Советский район,  с. Мансурово | Собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:000000:708-46/022/2019-1, 14.05.2019 г. |
| 22 | Водозаборная  скважина 8 | 1970 г/в в экспл., глубина 31 м., диаметр трубы 168 | Курская область, Советский район,  х. Шевченко | Собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:110201:188, №46-46/022-46/022/009/2015-3/1, 14.02.2015 г. |
| 23 | Водонапорная башня | 1970 г/в в экспл., объем -15 м3, высота -15,5 м. | Курская область, Советский район,  х. Шевченко | Не зарегистрированное |
| 24 | Водопроводная сеть | материал полиэтилен,  диаметр – 140 мм.,  протяженность 1,87 км. | Курская область, Советский район,  х. Шевченко | Собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области,  46:21:000000:706-46/022/2019-1, 18.04.2019 г. |
| 25 | Водозаборная скважина 9 | 1971 г/в в экспл.,  глубина 32м..  диаметр трубы 168. | Курская область, Советский район,  д. Пожидаевка | Собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:110702:51, 46-46/022-46/022/002/2015-345/1, 25.02.2015 г. |
| 26 | Водонапорная башня | 1981 г/в в экспл., объем – 15м3, высота – 15,5 м. | Курская область, Советский район,  д. Пожидаевка | Не зарегистрированное |
| 27 | Водопроводная сеть | 1988 г/в в экспл., материал сталь, полиэтилен, асбестоцемент,  диаметр – 110 мм.,  протяженность 4,62 км. | Курская область, Советский район,  д. Пожидаевка | Собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 3300 м, 46:21:000000:705-46/022/2019-1, 18.04.2019 г., в стадии оформления -1320 м. |
| 28 | Водозаборная скважина 10 | 1985 г/в в экспл.,  глубина 22м..  диаметр трубы 168 | Курская область, Советский район,  с. Кшень | Собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:111102:30, 46-46/022-46/022/009/2015-1/1, 14.05.2015 г. |
| 29 | Водонапорная башня | 1985 г/в в экспл., объем - 15 м3, высота - 15,5 м. | Курская область, Советский район,  с. Кшень | Не зарегистрированное |
| 30 | Водозаборная скважина 11 | 1985 г/в в экспл.,  глубина 22м..  диаметр трубы 168 | Курская область, Советский район,  с. Кшень | Собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области,46:21:111202:18, 46-46/022-46/022/002/2015-355/1, 25.02.2015 г. |
| 31 | Водонапорная башня | 1985 г/в в экспл., объем – 15 м3, высота – 15,5 м. | Курская область, Советский район,  с. Кшень | Не зарегистрированное |
| 32 | Водопроводная сеть | 1981 г/в в экспл., материал – сталь, полиэтилен, асбестоцемент, диаметр – 100 мм., протяженность 3км. | Курская область, Советский район,  с. Кшень | Собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 1800 м, 46:21:110601:283-46/022/2019-1, 18.04.2019 г., в стадии оформления -1200 м. |
| 33 | Водозаборная скважина 12 | 1988 г/в в экспл.,  глубина 32 м..  диаметр трубы 168. | Курская область, Советский район,  д. Бородаевка | Собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:111102:29, 46-46/022-46/022/002/2015-351/1, 25.02.2015 г. |
| 34 | Водонапорная башня | 1985 г/в в экспл., объем – 15м3, высота – 15,5 м. | Курская область, Советский район,  д. Бородаевка | Не зарегистрированное |
| 35 | Водопроводная сеть | 1988 г/в в экспл., материал – полиэтилен, диаметр –100 мм.,  протяженность 1 км. | Курская область, Советский район,  д. Бородаевка | Не зарегистрированное |
| 36 | Водозаборная скважина 13 | 1965 г/в в экспл., глубина 26 м., диаметр трубы 168. | Курская область, Советский район,  д. Бородаевка | Собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:110502:61, 46-46/022-46/022/002/2015-342/1, 25.02.2015 г. |
| 37 | Водонапорная башня | 1965 г/в в экспл., объем – 15м3, высота – 15,5 м. | Курская область, Советский район,  д. Бородаевка | Не зарегистрированное |
| 38 | Водопроводная сеть | 1965 г/в в экспл., материал – сталь, диаметр – 100 мм.,  протяженность 7 км. | Курская область, Советский район,  д. Бородаевка | Собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 5010 м, 46:21:000000:704-46/022/2019-1, 18.04.2019 г., в стадии оформления -1990 м. |
| 39 | Водозаборная  скважина 14 | 1985 г/в в экспл., глубина 22 м., диаметр трубы 168 | Курская область, Советский район,  д. Панское | Собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:111101:19, 46-46/022-46/022/002/2015-343/1, 25.02.2015 г. |
| 40 | Водонапорная башня | 1985 г/в в экспл., объем -15 м3, высота -15,5 м. | Курская область, Советский район,  д. Панское | Не зарегистрированное |
| 41 | Водопроводная сеть | материал полиэтилен,  диаметр – 140 мм.,  протяженность 3,05 км. | Курская область, Советский район,  д. Панское | Собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области,  46:21:000000:707-46/022/2019-1, 18.04.2019 г. |
| 42 | Водозаборная  скважина 15 | 1974 г/в в экспл., глубина 22 м., диаметр трубы 168 | Курская область, Советский район,  д. Панское | Собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:111001:14, 46-46/022-46/022/002/2015-346/1, 25.02.2015 г. |
| 43 | Водонапорная башня | 1974 г/в в экспл., объем -15 м3, высота -15,5 м. | Курская область, Советский район,  д. Панское | Не зарегистрированное |