АДМИНИСТРАЦИЯ

МАНСУРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СОВЕТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 октября  2024 года   № 58

Об утверждении актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Мансуровский сельсовет»

Советского района Курской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 года №413-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на основании Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Администрация Мансуровского сельсовета Советского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить актуализацию Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, согласно Приложения.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию в общедоступных местах, обеспечивающих возможность ознакомления с ним граждан.

Глава Мансуровского сельсовета

Советского района                                                              А.А.Анненков

Утверждена

Постановлением Администрации

Мансуровского сельсовета

Советского района

Курской области

от 24.10.2024 г. №58

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАНСУРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» СОВЕТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Общая характеристика муниципального образования

«Мансуровский сельсовет» Советского района

Территория муниципального образования «Мансуровский сельсовет» составляет 157,2 кв.км.,  или 13,1% площади Советского района.

В состав территории муниципального образования «Мансуровский сельсовет» входят следующие населенные пункты: с. Мансурово,                             д. Бородаевка, с. Кшень, д. Панское, д. Пожидаевка, х. Шевченко,                                с. Крестище, д. Екатериновка, с. Емельяновка, д. Николаево, д. Раково,                   д. Усть - Крестище. Муниципальное образование «Мансуровский сельсовет» граничит с МО «Ленинский сельсовет» Советского района Курской области, МО «Краснодолинский сельсовет» Советского района Курской области, МО «Александровский сельсовет» Советского района Курской области, с Тимским районом Курской области, с Черемисиновским районом Курской области. Общая численность населения 857 человек. Весь жилищный фонд находиться в частной собственности. К системе центрального водоснабжения подключены 312 частных жилых домовладений, 13 социальной инфраструктуры.

Центральным водоснабжением полностью охвачены: д. Бородаевка,                      д. Панское, с. Кшень, х. Шевченко, д. Пожидаевка, с. Мансурово,                              с. Крестище, д. Екатериновка, д. Николаево (в настоящее время данный населенный пункт не имеет постоянных жителей).

Частично охвачено центральным водоснабжением: д. Раково.

Отсутствует центральное водоснабжение: д. Емельяновка, д. Усть - Крестище.

Раздел 1.

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

Одиночное протяжение водопроводов на территории муниципального образования «Мансуровский сельсовет» составляет 44,29 км. Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой систему водопроводных труб диаметром 50-200 мм.  Материал водопроводных труб: чугун, металл, полиэтилен, асбест.

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения муниципального образования «Мансуровский сельсовет» приняты подземные воды. Подача воды осуществляется из шестнадцати водозаборных скважин, на которых установлены погружные насосы ЭЦВ и БЦПЭ, производительность 720 куб.м., в сутки.

| Порядковый номер скважины | Местоположение скважины | Марка насоса |
| --- | --- | --- |
| 01 | Село Крестище | БЦПЭ 1,2-63У |
| 02 | Село Крестище | ЭВЦ 6-10-80 |
| 03 | Село Крестище | БЦПЭ 1,2-80У |
| 04 | Село Крестище | ЭВЦ 6-6,5-85 |
| 05 | Деревня Раково | ASP1Е-55-75 (Р) |
| 06 | Деревня Николаево | ЭВЦ 6-10-80 |
| 07 | Село Мансурово | БЦП 7-1,280У |
| 08 | Хутор Шевченко | БЦПЭ 0,5-100У |
| 09 | Деревня Пожидаевка | БЦПЭ 0,5-100У |
| 10 | Село Кшень | БЦПЭ 0,5-63У |
| 11 | Село Кшень | ЭВЦ 8-10-80 |
| 12 | Деревня Бородаевка | ЭВЦ 6-10-80 |
| 13 | Деревня Бородаевка | БЦПЭ 0,5-32У |
| 14 | Деревня Панское | БЦПЭ 1,2-63У |
| 15 | Деревня Панское | БЦПЭ 1,2-63У |
| 16 | Деревня Пожидаевка |  |

За последние годы наблюдается стабильный состав качества воды по химическому и микробиологическим показателям. Все водозаборные скважины находятся в технически исправном и удовлетворительном состоянии. В настоящее время проводятся мероприятия по организации                   зоны санитарной охраны для девяти  водозаборных скважин в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Раздел 2.

Направления развития централизованных систем водоснабжения

На данный момент мощность водозаборных сооружений позволяет обеспечить водоснабжением всю территорию населенных пунктов. Перспективы подключения значительного количества дополнительных объектов на данный момент нет.

Раздел 3.

Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды

Услуги по холодному водоснабжению населенных пунктов муниципального образования «Мансуровский сельсовет» оказывает АО «Курскоблводоканал».

Раздел 4.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Система водоснабжения муниципального образования «Мансуровский сельсовет» планируется для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Средний физический износ объектов водоснабжения составляет 93%.

Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов. Утвержденной  Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области на 2023-2032 годы  предусмотрена реконструкция и замена части водопровода с. Крестище, д. Бородаевка, с. Кшень, д. Панское. Увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально устаревшего оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное и менее энергоемкое оборудование (замена насоса).

Перечень программных мероприятий в системе водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Планируемые сроки исполнения | Предполагаемые затраты, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водопровода с. Крестище | 2026 г. | 120000,0 |
| 2 | Реконструкция водопровода с. Кшень | 2027 г. | 100000,0 |
| 3 | Реконструкция водопровода д. Бородаевка | 2028 г. | 110000,0 |
| 4 | Реконструкция водопровода д. Панское | 2029 г. | 110000,0 |
|  | Итого: |  | 440000,0 |

Раздел 5

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В 2016-2017 годах на всех водозаборных скважинах установлены автоматические щиты управления.

В 2014-2018 годах проведена замена насосов меньшей мощности.

В 2017- 2019 годах проведены мероприятия по оформлению право собственности на земельные участки под скважинами и водопроводными сетями.

В 2020 году изготовлена проектно – сметная документация на реконструкцию водопроводных сетей с. Крестище.

В 2021 году установлены на водозаборных скважинах 3 датчика давления.

В 2022 году проведена замена части водопроводных сетей с. Крестище.

В 2026 году планируется изготовление проектно- сметной документации на реконструкцию водопроводных сетей с. Кшень.

Постоянно производится текущий ремонт сетей водопровода.

Раздел 6

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Индикаторы достижения целей при выполнении мероприятий по улучшению водоснабжения:

- повышение качества предоставления коммунальных услуг, обеспечение бесперебойного водоснабжения населенных пунктов муниципального образования «Мансуровский сельсовет»;

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- снижение количества аварий на центральных сетях водоснабжения;

- реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

Раздел 7

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории населенных пунктов Мансуровского сельсовета не выявлено.

Раздел 8

Сведения о водоотведении на территории муниципального образования «Мансуровский сельсовет»

Во всех населенных пунктах муниципального образования «Мансуровский сельсовет» централизованная система канализации отсутствует. Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором. Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется.